# 4 软件介绍

# 双击OHB80PortMonitor.exe  打开软件，与机台正常连接后会出现如下界面，没有登录前，无法做任何执行操作。

## 4.1 Home 界面介绍

## 4.1.1 登录 / 登出

点击【1】用户头像，弹出用户账号信息弹框，

如下：

点击Login按钮，弹出登录界面，

如下：

输入正确的账号密码，点击Login完成登录，登录后再次点击【1】用户头像，用户账号信息弹框，

如下：

## 4.1.2 运行日志公告栏

## 运行日志公告栏中会实时滚动显示最新的运行日汇总信息。

## 点击【2】运行日志公告栏，弹出运行日志界面（默认打开实时界面），

## 如下：

## 点击History，切换到运行日志历史记录界面，

## 如下：

## 4.1.3 Set 详细信息

## 在Set视图模式下（在 4.1.6 中具体解释），表格中会显示四个OHB设备的实时数据

## 数据字段的解释表格，

## 如下：

| ## 字段名 | ## 解释 |
| --- | --- |
| ## QR Code | ## OHB设备对应的二维码编号 |
| ## Inlet Pressure | ## OHB设备当前的进气压力 |
| ## Outlet Pressure | ## OHB设备当前的出气压力 |
| ## Inlet Flow | ## OHB设备当前的进气流量 |
| ## Relative Humidity | ## OHB设备当前的相对湿度 |
| ## Temperature | ## OHB设备当前的相对温度 |

## 4.1.4 界面导航栏

未登录账号，只显示图片【4】中3个界面：Home（主界面）、Cabinet（电控柜界面）、Alarm（警报界面）。

登录账号后，用户将拥有Config（配置界面）、Comm.（通讯界面）的访问权限，界面效果，

如下：

## 4.1.5 设备背景颜色

【5】中的设备背景颜色代表着设备当前所处的不同的状态，颜色状态表，

如下：

| ## 颜色 | ## 颜色名 | ## 状态 |
| --- | --- | --- |
| ## < 5Min | ## 浅蓝色：#ADD8E6 | ## OHB设备当前充氮时间不足5分钟 |
| ## >= 5Min | ## 比浅蓝更深一点：#87CEFA | ## OHB设备当前充氮时间超过了5分钟 |
| ## >= 10Min | ## 钢蓝色：#4682B4 | ## OHB设备当前充氮时间超过了10分钟 |
| ## >= 20Min | ## 深午夜蓝：#191970 | ## OHB设备当前充氮时间超过了20分钟 |
| ## >= 30分钟 | ## 浅绿色：#32CD32 | ## OHB设备当前充氮时间超过了30分钟 |
| ## Foup OUt | ## 白色：#FFFFFF | ## Foup离开了OHB设备盘面 |
| ## Alarm | ## 警报红色：#FF0000 | ## OHB设备当前发生了警报事件 |
| ## Disable | ## 禁用灰色：#808080 | ## OHB设备处于不可工作状态 |

## 4.1.6 视图切换

当点击【6】中的Foup View按钮，【8】视图区域会转换成Foup视图模式模式，每1个Set控件会被展开成4个Foup控件,界面效果，

如下：

## 4.1.7 视图大小切换

当点击【7】的【+】或者【-】按钮，能够控制【8】视图区域的伸缩，界面放大效果，如下：

界面缩小效果，如下：