OHB80PortMonitor 用户使用手册

版本：V1.0.0

编制日期：2026-05-28

文档用途

本手册用于指导操作人员完成 OHB80PortMonitor 软件的登录、监控查看、页面导航与配置操作。

本文配图来自当前版本软件界面，可用于培训、交接与现场操作参考。

# 1. 主界面总览

主界面由顶部状态栏、左侧导航栏、中部监控表格和下方轨道图组成。

图1  主界面总览（Home + Alarm）

# 2. 账号登录与权限

系统支持多级权限控制。未登录时仅显示游客权限，登录后可根据账号等级开放配置/调试等功能。

## 2.1 未登录状态

图2  账号菜单（未登录，Level: Guest）

## 2.2 登录窗口

输入用户名与密码后，点击 Login 完成认证。

图3  用户登录窗口

## 2.3 登录后状态

图4  账号菜单（已登录，Level: Normal）

# 3. 首页监控页面（Home）

首页用于实时查看设备运行参数，包括 QRCode、压力、流量、湿度、温度等。

图5  首页监控总览（含左侧导航）

# 4. 视图切换操作

通过右上角 Foup View / Set View 按钮可切换轨道图展示方式。

图6  Set View 视图示例

图7  Foup View 视图示例

# 5. 配置页面（Config）

配置页按功能分区，支持 Idle Purge、Pneumatic Valve、SH85 Periodic、SH85 Self-check 等参数设置。

图8  配置页总览

# 6. SH85 自检功能

SH85 自检包含两部分：定期自检（Periodic）和手动自检（Self-check）。

1. 定期自检：设置周期并点击 Set，状态栏显示下一次检查倒计时。

2. 手动自检：输入 Target Device ID，点击 Check，等待约 70 秒完成。

图9  SH85 自检区域特写（Periodic + Manual）

# 7. 常见操作建议

1. 登录后先确认右上角账号状态与权限等级。

2. 参数修改前先确认目标设备 ID/QRCode，避免误操作。

3. 配置生效后观察顶部告警条与首页参数回读结果。

4. 出现异常时优先检查网络配置、设备在线状态和权限范围。

# 8. 版本说明

手册版本：V1.0.0

适用软件：OHB80PortMonitor V1.0.0

生成时间：2026-05-28 19:30