OHB80PortMonitor 用户使用手册

版本：V1.1（优化版）

日期：2026-05-28

适用对象：操作员 / 现场维护 / 培训人员

适用软件：OHB80PortMonitor V1.0.0

文档说明

本手册用于指导用户完成系统登录、首页监控查看、视图切换、配置页面基础操作及 SH85 自检功能使用。

当前文档已使用你提供的 1~9 号截图进行配图。通信页、报警页、调试页等可在后续补图后继续扩展。

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-28 | 初版 | Codex |
| V1.1 | 2026-05-28 | 结构优化、步骤细化、排版统一 | Codex |

# 目录

1. 软件界面总览

2. 登录与权限管理

3. 首页监控与视图切换

4. 配置页面操作说明

5. SH85 自检功能

6. 使用建议与注意事项

7. 常见问题与排查

# 1. 软件界面总览

系统主界面由顶部状态提示、左侧导航菜单、中部参数表、底部轨道图四部分组成。

图1  系统主界面总览（Home + Alarm）

# 2. 登录与权限管理

系统采用分级权限控制，建议每位用户使用自己的账号登录，便于审计与追踪。

## 2.1 未登录状态

未登录时为 Guest 级别，仅可进行基础查看。

图2  账号菜单（Guest）

## 2.2 登录操作

步骤 1：点击右上角用户图标，选择 Login。

步骤 2：输入 Username 与 Password。

步骤 3：点击 Login，认证通过后进入对应权限。

图3  登录窗口

## 2.3 登录后账号菜单

登录后可执行 Change Password、Login New Account、Logout 等操作。

图4  账号菜单（Normal）

# 3. 首页监控与视图切换

首页用于实时查看设备关键参数，建议作为日常巡检主页面。

图5  首页监控总览

关键区域说明：

1) 顶部告警条：显示实时告警摘要。

2) 左侧导航栏：Home / Config / Comm. / Alarm 快速切换。

3) 参数表格：显示 QRCode、压力、流量、湿度、温度。

4) 底部轨道图：设备位置及状态可视化。

## 3.1 视图切换（Set View / Foup View）

通过右上角按钮可在 Set 视图与 Foup 视图间切换，便于不同场景观察。

图6  Set View 示例

图7  Foup View 示例

# 4. 配置页面操作说明

配置页面按功能分区，可在顶部标签页快速定位各设置模块。

图8  Config 页面总览

常见模块：

1) Idle Purge：空闲吹扫使能、时长、间隔。

2) Pneumatic Valve：目标设备与气动阀压力设置。

3) SH85 Periodic：定期自检开关、周期、状态与报告。

4) SH85 Self-check：目标设备 ID 与手动自检触发。

# 5. SH85 自检功能

SH85 自检分为“定期自检”和“手动自检”，建议先启用定期自检，再按需执行手动自检。

图9  SH85 自检区域（Periodic + Manual）

定期自检操作：

1) Enable Periodic Self-check 设为 true。

2) 设置 Self-check Period（例如 5 min），点击 Set。

3) 观察 Self-check Status 倒计时是否正常变化。

手动自检操作：

1) 输入 Target Device ID。

2) 点击 Check 触发自检（约 70 秒）。

3) 结合顶部告警信息与状态回读判断结果。

# 6. 使用建议与注意事项

1) 修改参数前，先核对目标设备 ID / QRCode，避免误下发。

2) 大批量操作建议先在单设备验证，再执行全量设置。

3) 观察顶部告警条与回读值，确认设置已生效。

4) 现场网络波动时优先确认链路与设备在线状态。

5) 建议定期更换账号密码并按权限最小化原则分配账号。

# 7. 常见问题与排查

Q1：无法登录？

检查用户名/密码是否正确，确认账号未被权限策略限制。

Q2：设置后无变化？

确认目标设备 ID 是否正确，查看网络状态与是否有告警拦截。

Q3：自检无结果？

确认设备在线，等待完整自检时长后再查看状态与告警信息。

Q4：页面数据显示异常？

优先刷新页面并核对通信链路，必要时重新登录。

—— 结束 ——