HHCD OHBP 80 Port软件SOP文档

- Homepage界面

- 概述：

本软件为 HHCD OHBP 80 Port 设备监控与管理上位机，用于对 80 路 OHBP 设备进行集中查看、状态监控和日常操作管理。系统可在首页实时显示设备的关键运行参数与状态信息，帮助操作人员快速掌握现场设备运行情况。

软件包含账号登录与权限控制、首页实时监控、设备参数配置、SH85 手动/周期自检、告警提示以及通讯/历史日志查询等基本功能，可用于现场巡检、参数下发、异常定位和日常维护管理。